## 1. Расчёт
Начальные данные |  |  | Определение основных характеристик
H | 90 | (км) | Расстояние до объекта l |  | 102.9563 | (км) | 102956.3014 | (м)
D1 | 50 | (км)
D2 | 8 | (км) | Угловой размер ѱ' |  | 0.004 | (рад)
Dmin | 50 | (м) |  |  | 13'45'' | (мин. и сек.)
L | 270 | (мм) | Угловой размер ѱ |  | 0.00048564 | (рад)
D' | 5 | (мм) | Видимое увеличение ¦Гт¦ |  | 8.2365
|  |  | Округленное вид. увел. ¦Гт¦ |  | 8
|  |  | Вид. увел. с минусом -Гт |  | -8
|  |  | tgω |  | 0.077703 | (рад)
|  |  | Угловое поле в простр. предметов 2ω |  | 8.9041 | (град) | Внимание! Число слева только в градусах, без минут (как в методичке)!
|  |  | Округленное угл. поле 2ω |  | 9 | (град)
Габаритный расчет
1. Определение углового поля окуляра
|  |  | tgω' |  | 0.62162 | (рад)
|  |  | Угловое поле окуляра 2ω' |  | 71.2327 | (град) | Внимание! Число слева только в градусах, без минут (как в методичке)!
2. Определение фокусного расстояния окуляра
|  |  | Фокусное расстояние окуляра f'ок |  | 30 | (мм)
3. Определение фокусного расстояния объектива
|  |  | Фокусное расстояние объектива f'об |  | 240 | (мм)
4. Вычисление диаметра входного зрачка
|  |  | Диаметр входного зрачка D |  | 40 | (мм)
5. Габаритный расчет призмы
|  |  | Угол к горизонту ϴ |  | 1.0637 | (рад)
[5 empty] | 60.9454 | (град) | Внимание! Число слева только в градусах, без минут (как в методичке)!
|  |  | Число перед Dпр в а призмы |  | 1 |  | Примеры призм для расчета можно найти на втором листе этого файла.
|  |  | Число перед Dпр в c призмы |  | 2
|  |  | Число перед Dпр в h призмы |  | 1.094
|  |  | Число перед Dпр в d призмы |  | 2.646
|  |  | Расстояние от фок. плоск. окуляра до призмы |  | для 1 дптр | -0.9 | (мм)
[5 empty] | для 10 дптр | -9 | (мм)
[5 empty] | для 20 дптр | -18 | (мм)
|  |  | Расстояние от фок. плоск. окуляра до призмы |  | 14 | -12.6 | (мм) | Здесь надо выбрать число дптр между 10 и 20 (в методичке, например, 14).
[5 empty] | 12.6 | (мм)
|  |  | h1 |  | 20 | (мм)
|  |  | tgσ2 |  | 0.083333 |  | Ф1 (оптическая сила компонента 1) - это дробь, в числителе которой 1, а в знаменателе фокусн. расст. объектива.
|  |  | Коэф. виньетирования kω | kω | 0.5 |  | Хз откуда берем коэф. виньетирования, но в методичке 0,5.
|  |  | m1 |  | 10 | (мм)
|  |  | tgω2 |  | -0.036036
|  |  | Диаметр отверстия на вх. грани призмы D'2 |  |  | 36.3893 | (мм)
|  |  | s' |  | -504.8987 | (мм)
|  |  | Показатель преломления ne | ne | 1.5183 |  | Выбираем в зависимости от стекла призмы, которые можно найти на третьем листе этого файла (в методичке К8).
|  |  | D'1 |  | 2.9596 | (мм)
|  |  | D''1 |  | 32.3287 | (мм)
|  |  | Наибольшее из расчитанных диаметров D | D'1 или D''1 или D'2 | 36.3893 | (мм) |  |  | D'1 | D''1 | D'2
[9 empty] | 2.9596 | 32.3287 | 36.3893
|  |  | На фаску | 3-4 мм | 3.16 | (мм)
|  |  | Dпр |  | 39.5493 | (мм)
|  |  | а призмы |  | 39.5493 | (мм)
|  |  | c призмы |  | 79.0985 | (мм)
|  |  | h призмы |  | 43.2669 | (мм)
|  |  | d призмы |  | 104.6474 | (мм)
|  |  | e1 |  | 158.476 | (мм)
6. Определение диаметра полевой диафрагмы
|  |  | Диаметр полевой диафрагмы Dп.д. |  | 37.2974 | (мм)
7. Выбор окуляра
|  |  | Фокусное расстояние по каталогу f'кат |  | 21 | (мм) | Выбираем окуляр, наиболее нам близкий по угловому полю.
|  |  | Коэф. пересчета kf' |  | 1.4286 | (мм)
|  |  | SF |  | -13.004 | (мм) | Рассчитываем данные для выбранного окуляра в Опале.
|  |  | S'F' |  | 20.122 | (мм)
|  |  | f'ок |  | 29.926 | (мм)
|  |  | S'P' |  | 23.8535 | (мм)
|  |  | SP в обратном ходе |  | -23.8535 | (мм)
|  |  | S'F' в обратном ходе |  | 13.004 | (мм)
|  |  | SF в обратном ходе |  | -20.122 | (мм)
|  |  | Толщина воздушного промежутка d8 |  | 25.604 | (мм)
ѱ'=1/250
ѱ=𝐷𝑚𝑖𝑛/𝑙
l=√(𝐻^2+〖𝐷1〗^2 " " )
|Гт|=ѱ′/ѱ
|Гт|=ѱ′/ѱ
−Гт=ѱ′/ѱ
t𝑔𝜔=𝐷2/𝑙
2𝜔=2𝑡𝑔𝜔
2𝜔=2𝑡𝑔𝜔
'
𝑡𝑔𝜔' =Гт∗𝑡𝑔𝜔
2𝜔′=2𝑡𝑔𝜔′
f^′ ок=𝐿/(1−Гт)
𝑓'об=−Гт∗𝑓'ок
𝐷=|Гт|∗𝐷′
"ϴ"=𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝐻/𝐷1
"a"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
"c"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
"h"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
"d"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
𝑒 ̅_2
𝑒 ̅_2=(−〖𝑓^′〗_ок^2△)/1000
𝑒 ̅_2
𝑒 ̅_2=(−〖𝑓^′〗_ок^2△)/1000
𝑒_2
𝑒_2=〖−𝑒 ̅〗_2
𝑚_1=(𝑘_𝜔∗𝐷)/2
ℎ_1=𝐷/2
𝑡𝑔𝜎_2=ℎ_1∗Ф_1
𝑡𝑔𝜔_2=𝑡𝑔𝜔_1+〖𝑚_1 Ф〗_1
〖𝐷′〗_2=2(𝑒_2 𝑡𝑔𝜔_2−〖𝑓^′〗_об 𝑡𝑔𝜔_1)
𝑠′=〖𝐷′〗_2/(2𝑡𝑔𝜔_2 )
〖𝐷′〗_1=(2𝑛_𝑒 𝑒_2 𝑡𝑔𝜎_2)/(𝑛_𝑒−2𝑘𝑡𝑔𝜎_2 )
〖𝐷′′〗_1=(2𝑛_𝑒 𝑠′𝑡𝑔𝜔_2)/(𝑛_𝑒−2𝑘𝑡𝑔𝜔_2 )
"a"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
"c"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
"h"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
"d"=ЧИСЛО∗𝐷_пр
𝐷_пр=𝐷_наиб+фаска
𝑒_1=𝑓_об^′−𝑒_2−𝑑/𝑛_𝑒
𝐷_(п.д.)=−2𝑓_об^′ 𝑡𝑔𝜔_1
𝑓_кат^′
𝑘_𝑓′=(𝑓_ок^′)/(𝑓_кат^′ )
𝑆_𝑃′^′=(𝑓_ок^′ )^2/(𝑓_об^′ )+𝑆_𝐹′^′
𝑆_𝐹^′
𝑆_𝐹′^′
𝑓_ок^′
〖〖обр 𝑆〗_𝑃=−𝑆〗_𝑃′^′
〖обр 𝑆〗_𝐹′^′=−𝑆_𝐹
〖обр 𝑆_𝐹=−𝑆〗_𝐹′^′
𝑑_8=обр 𝑆_𝐹′^′+𝑒_2

## 2. Примеры призм
АКР-60 (из методички) |  |  | АКР-45
|  | 1 |  | 1
|  | 2 |  | 2.613
|  | 1.094 |  | 1.143
|  | 2.646 |  | 3.558
АКР-90
1
1.414
1.732
1.732